| 序号 | 设备、耗材名称 | 型号规格 （赛会指定） | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水分测定仪 | JHS-50-1 |  | 1 |
| 2 | 振实密度测试仪 | ST-ZS100A | 被测试样重量:<500.00 克 振实试样体积:<250.00毫升 单次振动次数:<99999999 次(国标中规定为3000次)。每万次误差少于1次。 电机允许力矩:0.38 Nm振动频率:最大400转/分钟(0~300转/分 ST-ZS100A单工位振实密度测试仪 钟连续可调，美国药典规定 300 转/分钟)振动幅度:最大15mm(1m~15mm整数可调，国标中规定为3mm;美国药典规定为14mm) 重复性误差:<1%。准确性误差: <1%。测试工位:1 打印功能:热敏打印电源:交流200V士10%50Hz，35W相对湿度:小于85%，无凝结现象。 | 1 |
| 3 | 金属粉末流动性测试仪 | ST-1002 | 1、密度杯:外径28mm 容积d2h/4=25士0.03 cm3 2、漏斗底部到密度杯上缘距离 25mm ST-1002金属粉末 流动性测试仪 3、天平:200g0.01g 4、漏斗角度:60°、漏斗小孔:2.50.08mm 5、外观密度:M/V=g/cm3 6、没有磁性的刮刀，抹平溢出的粉末密度取到0.01g/cm3的精度 | 1 |
| 5 | 更衣镜 | 40*150 |  | 2 |
| 6 | 顶丝 | M2*3 | 上海天祥配套 | 200 |
| 7 | 吹风机 | 1800W |  | 2 |
| 8 | 不锈钢料勺 | 13寸 |  | 2 |
| 9 | 乳糖（100） | 25kg/袋 |  | 34 |
| 10 | 低取代羟丙纤维素 | 25kg/袋 | 天正 | 12 |
| 11 | 微晶纤维素 | 25kg/袋 |  | 5 |
| 12 | 聚维酮 K30 | 25kg/桶 |  | 2 |
| 13 | 滑石粉 | 25kg/袋 |  | 4 |
| 14 | 加厚PE平口袋 （双面14丝40*60） | 100个/包 |  | 20 |
| 15 | 线扎 （5*250，宽3.3mm） | 1000条/包 |  | 1包 |
| 16 | 不锈钢小盆 | 14cm | 304不锈钢 | 10 |
| 17 | 洁净服 | 中号 |  | 10 |
| 18 | 选手置装费 | 套 |  | 2 |
| 19 | 洁净鞋（码数） | 双 |  | 10 |
| 20 | 医用一次性口罩 | 100个/盒 | 湖南康凯生物科技有限公司 | 20 |
| 21 | 一次性无菌无粉手套（独立包装M号） | 100双/盒 |  | 10 |
| 22 | 一次性无菌无粉手套（独立包装L号） | 100双/盒 |  | 10 |
| 23 | 一次性防尘头套 | 16g加厚 | 迈利德 | 20 |
| 24 | 清洁毛巾 | 四色 | 爱马斯 | 50条 |
| 25 | 擦机布 |  | 棉质 | 50条 |
| 26 | 试管刷 | 大号 | 尼龙 | 20 |
| 27 | 试管刷 | 小号 | 尼龙 | 20 |
| 28 | 硬度仪清洁小毛刷 | 小号 | 尼龙 | 10 |
| 29 | 纸质生产记录 |  |  | 1800 |