河南医药健康技师学院2024年下水道化粪池清理工程量

一、校区内化粪池数量如下：

- 厚德公寓楼东头1个，西头1个

- 餐厅东北角1个

- 小院DC宿舍楼中间1个

- 小院东边1个

- 女生后H楼1个

- 行政办公楼东头1，东北角1个

- 实训B楼1个

- 实训A楼1个

- 智能医学实训中心1个

- 制药实训中心北边1个

- 教学B楼1个

- 教学A楼1个。

- 体育场北边1个

- 其中后勤服务综合楼2立方米，其他地区都是15立方米左右。

- 下水道疏通清理总长度223米左右，根据实际发生，据实结算。

- 一年清理两次，分别为暑假期间和寒假期间。

2023年12月28日