## Sheet1
河南医药技师学院实验实训室安全专项检查项目表
序号 | 检查工作项目 | 检查情况 |  |  | 备注
|  | 符合 | 基本符合 | 不符合
1 | 组织体系
1.1 | 成立实验实训安全领导小组，由部门负责人担任组长
1.2 | 有专职实验室安全员
1.3 | 建立实验实训室安全责任体系，所有实验使用室都须明确安全责任人
2 | 规章制度
2.1 | 有符合学科实际的安全管理制度
2.2 | 有实验实训操作规程（含安全注意事项）
2.3 | 有仪器、设备操作规程（含安全注意事项）
2.4 | 有可操作的应急预案
3 | 安全教育
3.1 | 有年度安全教育培训计划
3.2 | 开展本部门师、生安全教育与培训
3.3 | 在本部门网站进行实验实训安全宣传报道
4 | 环境与管理
4.1 | 物品摆放有序，卫生状况良好
4.2 | 不存在门开无人现象
4.3 | 无废弃物品（如纸箱等）
4.4 | 实验实训室内不存放无关物品
4.5 | 实验实训室内不得烧煮食物、饮食
5 | 安全设施
5.1 | 配置消防器材（灭火器、沙桶等）
5.2 | 灭火器配备数量合理，无过期现象，摆放位置方便及时取用
5.3 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品等。
6 | 水电安全
6.1 | 无插头插座不匹配或私自改装现象
6.2 | 无乱拉乱接电线现象
6.3 | 无电线老化现象
6.4 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
6.5 | 无多个接线板串联及接线板直接放在地面的现象
6.6 | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座，长期不用应拔出插头
6.7 | 水槽边不安装电源插座，如需要，应有防护板或防护罩
6.8 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象
7 | 化学安全
7.1 | 房间内有化学品的动态台账
7.2 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂分开存放
7.3 | 固体与液体分开存放（若在同一试剂柜内，液体需放置在下层
7.4 | 化学品不存在叠放现象
7.5 | 腐蚀性溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器
7.6 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象
7.7 | 无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象
7.8 | 剧毒品配备并固定专门的保险柜，实行双人双锁保管
7.9 | 执行双人收发、双人运输并有记录
7.10 | 有气体钢瓶台账，钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识牌
7.11 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放
7.12 | 涉及易燃易爆气体的场所，配有通风设施
7.13 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源
7.14 | 无气体钢瓶放在走廊等公共场所的现象
7.15 | 气体钢瓶已正确固定
7.16 | 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象
7.17 | 气体连接管路连接正确，并时常进行检漏
7.18 | 实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭
7.19 | 独立的气体钢瓶室有专人管理
7.20 | 无大量存放化学废弃物的现象，定时清运化学实验废弃物
7.21 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象
7.22 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸
7.23 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等盖放
8 | 机械安全
8.1 | 金属切削机床的防护罩、盖、栏，防止夹具、卡具松动或脱落 的装置，各种限位、联锁、操作手柄是否完好有效；机床电器箱、柜与线路是否符合要求；未加罩旋转部位的锲、销、键是否有凸出
8.2 | 冲、剪、压机械的离合器、制动器、紧急停止按钮是否可靠、 灵敏，传动外露部分安全防护装置是否齐全可靠，防伤手安全装置是否可靠有效，专用工具是否符合安全要求，安全设施联锁是否有效。
8.3 | 砂轮机的砂轮是否有裂纹和破损，托架安装是否牢固可靠，砂 轮机的防护罩是否符合要求；砂轮机运行是否平稳可靠、砂轮磨损量是否超标
8.4 | 作业场所的器具、物料是否摆放整齐，车间车行道和人行道是 否符合要求，地面平整整洁有无障碍物
8.5 | 手持电动工具是否按规定配备漏电保护装置，绝缘电阻、电源 线护管及长度是否符合要求，防护罩、手柄是否完好，保护接地线是否连接可靠。
8.6 | 操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等
9 | 生物安全
9.1 | 解剖实验动物时，必须做好个人防护
9.2 | 对生物实验废弃物进行分类收集并贴好标签，及时送至收集点
10 | 仪器设备安全
10.1 | 建立设备台账
10.2 | 仪器设备接地良好
10.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源
10.4 | 有仪器设备运行、维护记录
10.5 | 电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理
10.6 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品
10.7 | 烘箱、电炉等加热设备周围要有一定的散热空间，不存在堆放杂物，影响散热的现象。
11 | 个人防护与其他
11.1 | 穿实验服或防护服
11.2 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），手套需正确选择种类和材质
11.3 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有2人同时在场
11.4 | 实验时不能脱岗
11.5 | 实验室内无穿拖鞋、短裤等现象
11.6 | 有规范的实验记录