附：1. 河南医药技师学院实验实训室安全专项检查项目表

| 河南医药技师学院实验实训室安全专项检查项目表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查工作项目 | 检查情况 |  | 备注 |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 规章制度 |  |  |  |
| 1.1 | 有符合学科实际的安全管理制度 |  |  |  |
| 1.2 | 有实验实训操作规程（含安全注意事项） |  |  |  |
| 1.3 | 有仪器、设备操作规程（含安全注意事项） |  |  |  |
| 1.4 | 有可操作的应急预案 |  |  |  |
| 2 | 环境与管理 |  |  |  |
| 2.1 | 物品摆放有序，卫生状况良好 |  |  |  |
| 2.2 | 无废弃物品（如纸箱等） |  |  |  |
| 2.3 | 实验实训室内不存放无关物品 |  |  |  |
| 3 | 安全设施 |  |  |  |
| 3.1 | 配置消防器材（灭火器、沙桶等） |  |  |  |
| 3.2 | 灭火器配备数量合理，无过期现象，摆放位置方便及时取用 |  |  |  |
| 4 | 水电安全 |  |  |  |
| 4.1 | 无插头插座不匹配或私自改装现象 |  |  |  |
| 4.2 | 无乱拉乱接电线现象 |  |  |  |
| 4.3 | 无电线老化现象 |  |  |  |
| 4.4 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象 |  |  |  |
| 4.5 | 无多个接线板串联及接线板直接放在地面的现象 |  |  |  |
| 5 | 化学安全 |  |  |  |
| 5.1 | 房间内有化学品的动态台账 |  |  |  |
| 5.2 | 试剂分类摆放（固体与液体分开存放，若在同一试剂柜内，液体需放置在下层） |  |  |  |
| 5.3 | 腐蚀性溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 |  |  |  |
| 5.4 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象 |  |  |  |
| 5.5 | 无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象 |  |  |  |
| 5.6 | 有气体钢瓶台账，钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识牌 |  |  |  |
| 5.7 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 |  |  |  |
| 5.8 | 涉及易燃易爆气体的场所，配有通风设施 |  |  |  |
| 5.9 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源 |  |  |  |
| 5.1 | 无气体钢瓶放在走廊等公共场所的现象 |  |  |  |
| 5.11 | 气体钢瓶已正确固定 |  |  |  |
| 5.12 | 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象 |  |  |  |
| 6 | 机械安全 |  |  |  |
| 6.1 | 金属切削机床的防护罩、盖、栏，防止夹具、卡具松动或脱落 的装置，各种限位、联锁、操作手柄是否完好有效；机床电器箱、柜与线路是否符合要求；未加罩旋转部位的锲、销、键是否有凸出 |  |  |  |
| 6.2 | 冲、剪、压机械的离合器、制动器、紧急停止按钮是否可靠、 灵敏，传动外露部分安全防护装置是否齐全可靠，防伤手安全装置是否可靠有效，专用工具是否符合安全要求，安全设施联锁是否有效。 |  |  |  |
| 6.3 | 砂轮机的砂轮是否有裂纹和破损，托架安装是否牢固可靠，砂 轮机的防护罩是否符合要求；砂轮机运行是否平稳可靠、砂轮磨损量是否超标 |  |  |  |
| 6.4 | 作业场所的器具、物料是否摆放整齐，车间车行道和人行道是 否符合要求，地面平整整洁有无障碍物 |  |  |  |
| 6.5 | 工器具安全管理（工具柜落锁、使用有记录） |  |  |  |
| 7 | 仪器设备安全 |  |  |  |
| 7.1 | 建立设备台账 |  |  |  |
| 7.2 | 仪器设备接地良好 |  |  |  |
| 7.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  |  |
| 7.4 | 有仪器设备运行、维护记录 |  |  |  |
| 8 | 记录（场所使用记录、设备使用记录）认真、详实 |  |  |  |